## Лист1
Щиты и боксы
Шкафы из композита
Наименование | Описание | РРЦ
| Монтажный шкаф Mastermann-Пластик-2У+ Габариты (внутренние): 290х390х190 (ШхВхГ) Корпус из технологичного SMC композита, IK10, IP 66, радиопрозрачный корпус, не подвержен коррозии, Диапазон температур эксплуатации: от -60 до +80 градусов. Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Вес: 3,8 кг | 5 650 ₽
| Монтажный шкаф Mastermann-Пластик-3У+ Габариты (внешние): 360х560х250 (ШхВхГ) Корпус из технологичного SMC композита, IK10, IP 66, радиопрозрачный корпус, не подвержен коррозии, Диапазон температур эксплуатации: от -60 до +80 градусов. Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Вес: 7,4 кг | 8 650 ₽
| Монтажный шкаф Mastermann-Пластик-4У+ Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Корпус из технологичного SMC композита, IK10, IP 66, радиопрозрачный корпус, не подвержен коррозии, Диапазон температур эксплуатации: от -60 до +80 градусов. Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Вес: 10,8 кг | 23 950 ₽
Металлические шкафы
Наименование | Описание | РРЦ
Шкафы навесные для улицы IP 66
| Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-11У IP 66 Габариты (внешние): 300х300х150 (ШхВхГ) Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Полезная глубина 95 мм. Вес: 4,5 кг Цвет ral 7035 (серый) | 4 080 ₽
| Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-11У+ IP 66 Габариты (внешние): 300х300х220 (ШхВхГ) Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Полезная глубина 165 мм. Вес: 5 кг Цвет ral 7035 (серый) | 4 560 ₽
| Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-12У IP 66 Габариты (внешние): 300х400х150 (ШхВхГ) Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Полезная глубина 95 мм. Вес: 5,5 кг Цвет ral 7035 (серый) | 4 875 ₽
| Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-12У+ IP 66 Габариты (внешние): 300х400х220 (ШхВхГ) Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Полезная глубина 165 мм. Вес: 6,3 кг Цвет ral 7035 (серый) | 5 250 ₽
| Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-13У IP 66 Габариты (внешние): 400х500х220 (ШхВхГ) Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Полезная глубина 165 мм. Вес: 9,5 кг Цвет ral 7035 (серый) | 6 750 ₽
| Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-13У+ IP 66 Габариты (внешние): 400х500х250 (ШхВхГ) Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Полезная глубина 195 мм Вес: 10 кг Цвет ral 7035 (серый) | 7 020 ₽
| Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-14У IP 66 Габариты (внешние): 400х600х220 (ШхВхГ) Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Полезная глубина 165 мм Вес: 11 кг Цвет ral 7035 (серый) | 7 540 ₽
| Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-14У+ IP 66 Габариты (внешние): 400х600х250 (ШхВхГ) Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Полезная глубина 195 мм Вес: 11,5 кг Цвет ral 7035 (серый) | 7 830 ₽
| Монтажный навесной шкаф MASTERMANN-4У IP 66 Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Предназначен для использования в уличных условиях, а так же в бытовых и производственных помещениях. Комплектация:замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2 шт. Вес: 21 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 13500
| Монтажный навесной шкаф MASTERMANN-4У (Версия плюс) IP 66 Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Предназначен для использования в уличных условиях, а так же в бытовых и производственных помещениях.) Комплектация:замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2 шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 14250
| Монтажный навесной шкаф MASTERMANN-5У IP 66 Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Предназначен для использования в уличных условиях, а так же в бытовых и производственных помещениях. Комплектация:замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2 шт. Вес: 30 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 14750
| Монтажный навесной шкаф MASTERMANN-5У (Версия плюс) IP 66 Габариты (внешние): 600х800х300 (ШхВхГ) Предназначен для использования в уличных условиях, а так же в бытовых и производственных помещениях. Комплектация:замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2 шт. Вес: 33 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 15500
| Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-15У IP 66 Габариты (внешние): 800х1000х300 (ШхВхГ) Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 5 шт, усиленные петли, уплотнительная резинка на корпусе. Полезная глубина 245 мм. Вес: 45 кг Цвет ral 7035 (серый) | 18 750 ₽
Шкафы навесные для помещений
Наименование | Описание | РРЦ
| Монтажный навесной шкаф Мастер-1 IP 31 Габариты (внешние): 220х270х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2 кг Цвет ral 7035 (серый) | 1566
| Монтажный навесной шкаф Мастер-2 IP 31 Габариты (внешние): 280х330х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2,5 кг Цвет ral 7035 (серый) | 1958
| Монтажный навесной шкаф Мастер-3 IP 31 Габариты (внешние): 350х400х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 3 кг Цвет ral 7035 (серый) | 2228
Шкафы навесные с козырьком для помещений и улицы IP 41
Наименование | Описание | РРЦ
| Монтажный навесной шкаф Mastermann-1К IP 41 Габариты (внешние): 220х270х140 мм (ШхВхГ) Размер козырька 230х180 мм Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2 кг Цвет ral 7035 (серый) | 1 480 ₽
| Монтажный навесной шкаф Mastermann-1КС IP 41 Габариты (внешние): 220х270х140 мм (ШхВхГ) Размер козырька 230х180 мм Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: дверь с окошком, замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2 кг Цвет ral 7035 (серый) | 1 530 ₽
| Монтажный навесной шкаф Mastermann-2К IP 41 Габариты (внешние): 280х330х140 мм (ШхВхГ) Размер козырька 290х180 мм Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2,5 кг Цвет ral 7035 (серый) | 1 840 ₽
| Монтажный навесной шкаф Mastermann-2КС IP 41 Габариты (внешние): 280х330х140 мм (ШхВхГ) Размер козырька 290х180 мм Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: дверь с окошком, замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2,5 кг Цвет ral 7035 (серый) | 1 960 ₽
| Монтажный навесной шкаф Mastermann-3К IP 41 Габариты (внешние): 350х400х140 (ШхВхГ) Размер козырька 360х180 мм Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 3 кг Цвет ral 7035 (серый) | 2 040 ₽
| Монтажный навесной шкаф Mastermann-3КС IP 41 Габариты (внешние): 350х400х140 (ШхВхГ) Размер козырька 360х180 мм Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: дверь с окошком, замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 3 кг Цвет ral 7035 (серый) | 2 125 ₽
Шкафы навесные для улицы IP 54
Наименование | Описание | РРЦ
| Монтажный навесной шкаф Мастер-1У IP 54 Габариты (внешние): 290х340х180 (ШхВхГ) Предназначен для использования в уличных условиях, а так же в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, мастер-ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, клеммные колодки 2 шт, дверной уплотнитель. Вес: 3 кг Цвет ral 7035 (серый) | 3129
| Монтажный навесной шкаф Мастер-2У IP 54 Габариты (внешние): 290х390х190 (ШхВхГ) Предназначен для использования в уличных условиях, а так же в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, мастер-ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, клеммные колодки 2 шт, дверной уплотнитель. Вес: 4 кг Цвет ral 7035 (серый) | 3528
| Монтажный навесной шкаф Мастер-3У IP 54 Габариты (внешние): 360х560х190 (ШхВхГ) Предназначен для использования в уличных условиях, а так же в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, мастер-ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, клеммные колодки 2 шт, дверной уплотнитель. Вес: 6 кг Цвет ral 7035 (серый) | 4347
Распределительный монтажный шкаф
Наименование | Описание | РРЦ
| Распределительный навесной шкаф Mastermann-М4С IP 41 Габариты (внешние): 280х230х120 мм (ШхВхГ) Предназначен для установки однофазного электронного счетчика и 4 однополюсных автоматических выключателя с металлической дверцей (дверца со стеклом). Запорное устройство — защелка. В комплекте: шины «земля» и «ноль», гермовводы, заглушки, наклейка . Окраска: гигиенически безопасное коррозионно-устойчивое полимерное покрытие. Вес 5 кг. | 2 100 ₽
| Распределительный навесной шкаф Mastermann-М7С IP 41 Габариты (внешние): 290х340х120 мм (ШхВхГ) Предназначен для установки как однофазного, так и трехфазного электронного счетчика и 7 однополюсных автоматических выключателя, для навесной установки, с металлической дверцей (дверца со стеклом). Запорное устройство — защелка либо замок. В комплекте: шины «земля» и «ноль», гермовводы, заглушки, наклейка . Окраска: гигиенически безопасное коррозионно-устойчивое полимерное покрытие. Вес: 6 кг | 3 135 ₽
Шкафы климатические
Термошкафы для улицы
Наименование | Описание | РРЦ
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-2УТ IP 66 Габариты (внешние): 290х390х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 245х360х120 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 8223 | Климатический навесной шкаф Mastermann-2УТ (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 290х390х196 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 248х348х127 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-3УТ IP 66 Габариты (внешние): 360х560х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола толщиной 20 мм, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 10625 | Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТ (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 360х560х196 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола толщиной 20 мм, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТ IP 66 Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х150 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 31140 | Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТ (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х577х180 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТ+ IP 66 Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х190 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 25 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 31608 | Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТ+ (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х577х220 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-5УТ IP 66 Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х770х205 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 34620 | Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТ (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х777х220 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-5УТ+ IP 66 Габариты (внешние): 600х800х300 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х770х255 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 35 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 39576 | Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТ+ (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 600х800х300 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х777х270 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатические термошкафы с предстартом для улицы
Наименование | Описание | РРЦ
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-2УТП IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 290х390х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 245х360х120 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 10523 | Климатический навесной шкаф Mastermann-2УТП (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 290х390х196 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 248х348х127 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-3УТП IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 360х560х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 13188 | Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТП (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 360х560х196 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола толщиной 20 мм, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТП IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х150 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт ,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 31680 | Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТП (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х577х180 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТП+ IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х190 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт ,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 25 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 33120 | Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТП+ (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х577х220 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-5УТП IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х770х205 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 37464 | Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТП (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х777х220 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-5УТП+ IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х300 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х770х255 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 35 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 40332 | Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТП+ (Ver. 2.0) IP 66 Габариты (внешние): 600х800х300 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х777х270 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатические шкафы с пассивной и активной вентиляцией
Наименование | Описание | РРЦ
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-3УТПВ-П IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 360х560х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 13860 | Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТПВ-П (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 360х560х196 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-3УТПВ-А IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 360х560х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт,автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 16764 | Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТПВ-А (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 360х560х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт,автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТПВ-П IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х150 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под гермовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 36595 | Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-П (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х577х180 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под гермовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТПВ-П+ IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х190 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под гермовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 25 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 36985 | Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-П+ (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х577х220 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под гермовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТПВ-А IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х150 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, люк под геромовводы 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1 шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 41990 | Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-А (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х577х180 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, люк под геромовводы 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1 шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТПВ-А+ IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х190 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, люк под геромовводы 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1 шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 25 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 42432 | Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-А+ (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х577х220 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, люк под геромовводы 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1 шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-5УТПВ-П IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х770х205 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 40560 | Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-П (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х777х220 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-5УТПВ-А IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х770х205 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из перилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 46215 | Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-А (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х777х220 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из перилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт., розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-5УТПВ-П+ IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х300 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х770х205 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 35 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 44460 | Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-П+ (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х300 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х777х270 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-5УТПВ-А+ IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х300 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х770х205 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из перилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 35 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 51935 | Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-А+ (Ver. 2.0) IP 54 с вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х300 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 577х777х270 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из перилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт., розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатические шкафы с гигростатом
Наименование | Описание | РРЦ | Описание
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-2УТ-Л IP 66 с электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Габариты (внешние): 290х390х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 245х360х120 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) 1шт,нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 10120
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-2УТ-Г IP 66 с механическим гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Габариты (внешние): 290х390х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 245х360х120 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-F (механический) 1шт,нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 10120
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-3УТ-Л IP 66 с электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Габариты (внешние): 360х560х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице ( -55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) 1шт,нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 11880
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-3УТ-Г IP 66 с механическим гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Габариты (внешние): 360х560х190 (ШхВхГ) Габариты (внтутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 74-F (механический) 1шт,нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 11880
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТ-Л IP 66 с электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х160 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ толщиной 10 мм, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 31020
| Климатический навесной шкаф МАСТЕР-4УТ-Г IP 66 с механическим гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х150 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице ( -55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 74-F (механический) 1шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 31020
Климатические термошкафы из нержавеющей стали с предстартом для улицы
Наименование | Описание | РРЦ
| Климатический шкаф МАСТЕР-2 УТП-Н IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 290х390х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 245х360х120 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Нерж сталь сатинированная AISI304. | по запросу
| Климатический шкаф МАСТЕР-3 УТП-Н IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 360х560х190 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 320х520х130 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Нерж сталь сатинированная AISI304. | по запросу
| Климатический шкаф МАСТЕР-4 УТП-Н IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х600х210 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х570х150 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт.,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Нерж сталь сатинированная AISI304. | по запросу
| Климатический шкаф МАСТЕР-5 УТП-Н IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Габариты (внутренние): 570х770х205 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт Нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Нерж сталь сатинированная AISI304. | по запросу
Шкафы коммутационные
Коммутационный термошкаф (Коммутаторы 4*PoE)
Наименование | Описание | РРЦ
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 45 000 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 60 000 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К ГЗ IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 58 750 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ ГЗ IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 72 500 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К AКБ 2А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 52 800 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ AКБ 2А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 64 400 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К ГЗ AКБ 2А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Цвет ral 7035 (серый) | 62 500 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ ГЗ AКБ 2А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Цвет ral 7035 (серый) | 78 750 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К AКБ 7А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 53 800 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ AКБ 7А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 68 125 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К ГЗ AКБ 7А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт.Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 63 750 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ ГЗ AКБ 7А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт.Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 80 000 ₽
Коммутационный термошкаф (Коммутаторы 8*PoE)
Наименование | Описание | РРЦ
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8К IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 57 500 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8КУ IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 72 500 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8К ГЗ IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 81 250 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8КУ ГЗ IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 300х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 85 500 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8К АКБ 7А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 350х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 71 250 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8КУ АКБ 7А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 350х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 85 000 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8К ГЗ АКБ 7А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 350х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 92 500 ₽
| Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8КУ ГЗ АКБ 7А IP 66 с защитным реле от "холодного пуска". Габариты (внешние): 350х400х210 мм (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-60°С +50°С) Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at, 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) | 107 500 ₽
Шкафы аккумуляторные
Наименование | Описание | РРЦ
| Шкаф для аккумуляторов MASTERMANN-2УА IP 66 Габариты (внешние): 600х800х250 (ШхВхГ) Обеспечивает надёжное хранение, а также быструю и удобную замену аккумуляторов. С тыльной стороны универсальные приварные направляющие для всех видов опор. Комплектация: замки под мастер ключ (встроенные)/антивандальный замок, проушина под навесной замок, полки 2шт. Вес: 25 кг Цвет ral 7035 (серый) | по запросу
| Шкаф для аккумуляторов MASTERMANN-2УА IP 66 Габариты (внешние): 800х600х250 (ШхВхГ) Обеспечивает надёжное хранение, а также быструю и удобную замену аккумуляторов. Дверь в раме. С тыльной стороны универсальные приварные направляющие для всех видов опор. Комплектация: замки под мастер ключ (встроенные)/антивандальный замок, проушина под навесной замок, полки 2шт. Вес: 26 кг Цвет ral 7035 (серый) | по запросу
| Шкаф для аккумуляторов MASTERMANN-2УА IP 66 Габариты (внешние): 800х600х250 (ШхВхГ) Обеспечивает надёжное хранение, а также быструю и удобную замену аккумуляторов. С тыльной стороны универсальные приварные направляющие для всех видов опор. Комплектация: замки под мастер ключ (встроенные)/антивандальный замок, проушина под навесной замок, усиленный уголок для антиванлдального замка, полки 2шт. Вес: 26 кг Цвет ral 7035 (серый) | по запросу
| MASTERMANN-Стеллаж для аккумуляторов Габаритные размеры 1400х500х600 (ШхВхГ) Цельносварная конструкция из прямоугольной профильной трубы и двух бортов толщиной 2мм. Вес: 40 кг Цвет ral 7035 (серый) | по запросу
Телекоммуникационные шкафы
Наименование | Описание | РРЦ
| Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТ-С(6U) 19" настенный 6U (Степень защиты IP 66) Габариты 600х350х600 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: замок антивандальный 1 шт, ключи 1 шт, защитные заглушки на замках 2 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый) | 40400
| Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТ-С(9U) 19" настенный 9U (Степень защиты IP 66) Габариты 600х450х600 (ШхВхГ) Предназначен для использования в любых климатических условиях на улице (-55°С +50°С) Комплектация: антивандальный замок (сувальдный тип) 1 шт, ключи 2 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый) | 44750
| Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТП-С(6U) 19" настенный 6U (Степень защиты IP 66) с электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Габариты 600х350х600 (ШхВхГ) Комплектация: замок антивандальный 1 шт,, ключи 1 шт, защитные заглушки на замках 2 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый) | 43200
| Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТП-С(9U) 19" настенный 9U (Степень защиты IP 66) с электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Габариты 600х450х600 (ШхВхГ) Комплектация: замок антивандальный 1 шт, ключи 1 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый) | 47500
Аптечные шкафы
Наименование | Описание | РРЦ
| Аптечный шкаф MASTERMANN-1 IP 31 Габариты (внешние): 220х270х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2 кг Цвет белый | 1 540 ₽
| Аптечный шкаф MASTERMANN-1C IP 31 Габариты (внешние): 220х270х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: дверь со стеклом, замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2,2 кг Цвет белый | 1 820 ₽
| Аптечный шкаф MASTERMANN-2 IP 31 Габариты (внешние): 280х330х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2,5 кг Цвет белый | 1 680 ₽
| Аптечный шкаф MASTERMANN-2C IP 31 Габариты (внешние): 280х330х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: дверь со стеклом, замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2,7 кг Цвет белый | 1 960 ₽
| Аптечный шкаф MASTERMANN-3 IP 31 Габариты (внешние): 350х400х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 2 шт. с разделителем. Вес: 3 кг Цвет белый | 1 930 ₽
| Аптечный шкаф MASTERMANN-3C IP 31 Габариты (внешние): 350х400х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: дверь со стеклом, замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 2 шт. с разделителем. Вес: 3,2 кг Цвет белый | 2 210 ₽
Аксессуары к шкафам
Кронштейны (крепления для шкафов)
Наименование | Описание | РРЦ
| Кронштейн на столб MASTERMANN 200-300 Крепления позволяющее надежно устанавливать шкаф шириной 200-300 на круглую или прямоугольную опору-мачту (столб). Подходит к моделям шкафов с шириной от 200мм до 300мм. (2УТ,3УТ итп) Комплектация: профильная шина (2 шт), кронштейн крепления (4 шт), зажимной уголок (4 шт), перфорированная лента (2 шт), болт М8х16 (4 шт), болт М8х40 (4 шт), гайка М8 (8 шт), шайба 8 (8 шт) | 3 000 ₽
| Кронштейн на столб MASTERMANN 400-600 Крепления позволяющее надежно устанавливать шкаф шириной 400-600 на круглую или прямоугольную опору-мачту (столб). Подходит к моделям шкафов с шириной от 400мм до 600мм. (4УТ,5УТ итп) Комплектация: профильная шина (2 шт), кронштейн крепления (4 шт), зажимной уголок (4 шт), перфорированная лента (2 шт), болт М8х16 (4 шт), болт М8х40 (4 шт), гайка М8 (8 шт), шайба 8 (8 шт) | 3 680 ₽
Термостаты
Наименование | Описание | РРЦ
| Термостат KTO-011 нормально-замкнутый контакт (NC) для регулирования нагревателей. Способ монтажа: постановка на din-рейку Габариты: 60 x 33 x 43 мм Материал корпуса: полиамид 6.6 UL94 V0 (негорючий материал) Рабочее напряжение: AC 230В (50Гц) Температура эксплуатации: -45..60 °C Срок службы, не менее, часов: 100 000 при +25 °C Вес: 40 гр | 490
| Термостат KTS-011 нормально-разомкнутый контакт (NO) для регулирования вентиляторов с фильтром, теплообменников, приборов охлаждения или для включения сигнальных датчиков при превышении температуры. Способ монтажа: постановка на din-рейку Габариты: 60 x 33 x 43 мм Материал корпуса: полиамид 6.6 UL94 V0 (негорючий материал) Рабочее напряжение: AC 230В (50Гц) Температура эксплуатации: -45..60 °C Срок службы, не менее, часов: 100 000 при +25 °C Вес: 40 гр | 490
| Термостат сдвоенный NT71-F (-10/50) Используется в независимых цепях управления для одновременного регулирования работы обогревателя и вентилятора в случае, когда необходимо обеспечить раздельно настраиваемые температуры включения/выключения. Способ монтажа: постановка на din-рейку Габариты: 65 x 50 x 45 мм Материал корпуса: полиамид 6.6 UL94 V0 (негорючий материал) Рабочее напряжение: AC 230В (50Гц) Температура эксплуатации: -45..60 °C Срок службы, не менее, часов: 100 000 при +25 °C Вес: 150 гр | 1 080 ₽
Гигростаты
Наименование | Описание | РРЦ
| Механически гигростат NT 74-F Электронный гигростат производит контроль относительной влажности воздуха и запускает нагреватель при достижении установленных показателей. Данная функция в шкафу препятствует коррозии при образовании конденсата. Способ монтажа: постановка на din-рейку Габариты: 67 x 50 x 38 мм Материал корпуса: полиамид 6.6 UL94 V0 (негорючий материал) Рабочее напряжение: AC 230В (50Гц) Температура эксплуатации: от 0 до +60 °C (от +32 до +140 °F) / от -40 до +60 °C (от -40 до +140 °F) Влажность при эксплуатации/хранении: макс. 95 % RH (без образования конденсата) Срок службы: 60 000 циклов Диапазон настройки: 35 до 95 % отн. вл. Вес: 150 гр | 2 465 ₽
| Электронный гигростат NT 78-M с функцией термореле Предназначен для поддержания фиксированной температуры и влажности в шкафах и помещениях. Управляет исполнительными устройствами: обогревателями и вентиляторами. Способ монтажа: постановка на din-рейку Габариты: 80 x 60 x 40 мм Материал корпуса: полиамид 6.6 UL94 V0 (негорючий материал) Рабочее напряжение: AC 230В (50Гц) Температура эксплуатации: от 0 до +60 °C (от +32 до +140 °F) / от -40 до +60 °C (от -40 до +140 °F) Влажность при эксплуатации/хранении: макс. 95 % RH (без образования конденсата) Срок службы: 60 000 циклов Диапазон настройки: 35 до 95 % отн. вл. Вес: 155 гр | 8 400 ₽
Конвекционные обогреватели
Наименование | Описание | РРЦ
| Обогреватель HG 140 75Вт Предназначен для обогрева воздуха внутри электротехнических шкафов. Материал: алюминиевый сплав с анодированным покрытием. Способ монтажа: постановка на din-рейку Габариты: 70 х 140 х 55 Мощность нагрева: 75Вт Рабочее напряжение: AC/DC 120-240В Температура эксплуатации: -45 до 75 °C Вес: 385 гр | 2 240 ₽
| Обогреватель HG 140 150Вт Предназначен для обогрева воздуха внутри электротехнических шкафов. Материал: алюминиевый сплав с анодированным покрытием. Способ монтажа: постановка на din-рейку Габариты: 70 х 260 х 55 Мощность нагрева: 150Вт Рабочее напряжение: AC/DC 120-240В Температура эксплуатации: -45 до 75 °C Вес: 585 гр | 2 950 ₽
| Обогреватель HGL 046 140 250Вт Предназначен для обогрева воздуха внутри электротехнических шкафов. Материал: алюминиевый сплав с анодированным покрытием. Способ монтажа: постановка на din-рейку Габариты: 100 х 180 х 80 Мощность нагрева: 250Вт Рабочее напряжение: AC/DC 120-240В Температура эксплуатации: -45 до 75 °C Вес: 995гр | 9 100 ₽