## Лист1
Артикул | Номенклатура | Единицахранения | Розница руб.
АККУМУЛЯТОРЫ
АКБLi-ion
646 | Skati-Battery12-12LiFePo4аккумуляторнаябатарея | шт | 28740
647 | Skati-Battery12-17LiFePo4аккумуляторнаябатарея | шт | 35910
648 | Skati-Battery12-26LiFePo4аккумуляторнаябатарея | шт | 58890
649 | Skati-Battery12-40LiFePo4аккумуляторнаябатарея | шт | 91100
645 | Skati-Battery12-7LiFePo4аккумуляторнаябатарея | шт | 17100
АКБSKATSB
8977 | SKATSB1250FTАКБфронт-терминальная,типAGM12В50Ач | шт | 18890
8978 | SKATSB1280FTАКБфронт-терминальная,типAGM12В80Ач | шт | 26020
2530 | SKATSB12012АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V1,2АчIзар.0,36А,ножевыеклеммы | шт | 780
2539 | SKATSB12022АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V2,2АчIзар.0,66А,ножевыеклеммы | шт | 1180
2531 | SKATSB12045АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V4,5АчIзар.1,35А,ножевыеклеммы | шт | 1430
2532 | SKATSB12045LАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V4,5АчIзар.1,35А,ножевыеклеммы | шт | 1070
2533 | SKATSB1207АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V7АчIзар.2,1А,ножевыеклеммы | шт | 1610
2534 | SKATSB1207LАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V7АчIзар.2,1А,ножевыеклеммы | шт | 1180
2540 | SKATSB1209АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V9АчIзар.2,7А,ножевыеклеммы | шт | 2130
8970 | SKATSB1209SАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V9АчIзар.2,6А,ножевыеклеммы | шт | 2670
2542 | SKATSB12100АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V100АчIзар.30А,клеммыподболтМ6 | шт | 24830
8979 | SKATSB12100FTАКБфронт-терминальная,типAGM12В100Ач | шт | 31480
8973 | SKATSB12100SАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V100АчIзар.30А,клеммыподболтМ6 | шт | 29110
2535 | SKATSB1212АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V12АчIзар.3,6А,ножевыеклеммы | шт | 3090
8974 | SKATSB12120SАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V120АчIзар.36А,клеммыподболтМ6 | шт | 34330
8996 | SKATSB12125FTАКБфронт-терминальная,типAGM12В125Ач | шт | 36710
2543 | SKATSB1212LАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V12АчIзар.3,6А,ножевыеклеммы | шт | 2500
8997 | SKATSB12150FTАКБфронт-терминальная,типAGM12В150Ач | шт | 47400
8975 | SKATSB12150SАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V150АчIзар.45А,клеммыподболтМ6 | шт | 44310
2536 | SKATSB1217АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V17АчIзар.5,1А,клеммыподболтМ5 | шт | 4400
2544 | SKATSB1217LАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V17АчIзар.5,1А,клеммыподболтМ5 | шт | 3550
8976 | SKATSB12200SАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V200АчIзар.66А,клеммыподболтМ6 | шт | 55720
2537 | SKATSB1226АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V26АчIзар.7,8А,клеммыподболтМ5 | шт | 7480
2538 | SKATSB1240АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V40АчIзар.12А,клеммыподболтМ6 | шт | 11640
8971 | SKATSB1240SАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V40АчIзар.12.6А,клеммыподболтМ6 | шт | 14850
2541 | SKATSB1265АКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V65АчIзар.19,5А,клеммыподболтМ6 | шт | 18890
8972 | SKATSB1265SАКБсвинцово-кислотнаятипAGM12V65АчIзар.26А,клеммыподболтМ6 | шт | 22450
АКБTeplocom
437 | АКБTEPLOCOM100АчГерметичныйсвинцово-кислотныйнеобслуживаемыйAGMАКБ12В100Ач | шт | 31190
441 | АКБTEPLOCOM120АчГерметичныйсвинцово-кислотныйнеобслуживаемыйAGMАКБ12В120Ач | шт | 34620
442 | АКБTEPLOCOM150АчГерметичныйсвинцово-кислотныйнеобслуживаемыйAGMАКБ12В150Ач | шт | 46160
443 | АКБTEPLOCOM200АчГерметичныйсвинцово-кислотныйнеобслуживаемыйAGMАКБ12В200Ач | шт | 61750
436 | АКБTEPLOCOM40АчГерметичныйсвинцово-кислотныйнеобслуживаемыйAGMАКБ12В40Ач | шт | 14720
435 | АКБTEPLOCOM65АчГерметичныйсвинцово-кислотныйнеобслуживаемыйAGMАКБ12В65Ач | шт | 22090
Аккумуляторныеотсекиистеллажи
370 | SKATBC24/9DINблокбатарейный,24В,емкость9Ач,2АКБх9Ач | шт | 8460
316 | АО1/12DINАккумуляторныйотсекдляразмещенияАКБемкостью12Ач1шт | шт | 1140
417 | АО1/65аккумуляторныйотсекдляустановкиоднойАКБ12В,65Ач,380х213х214 | шт | 5830
409 | АО1/7DINАккумуляторныйотсекдляразмещенияАКБемкостью7Ач1шт. | шт | 1220
296 | АО2/100исп.5МАккумуляторныйотсек,IP65,замоксключем,дляАКБдо120Ач | шт | 43540
418 | АО2/120аккумуляторныйотсекдляустановки2-хАКБ12В,120Ач,430х385х280 | шт | 9140
301 | АО2/26аккумуляторныйотсекдляустановкидвухАКБ12В,26Ач,399х244х154 | шт | 7080
302 | АО2/40аккумуляторныйотсекдляустановкидвухАКБ12В,40Ач,458х256х194 | шт | 8840
298 | АО2/40исп.5Маккумуляторныйотсекдлядвухтермостатов12В40Ач400х500х225 | шт | 31250
411 | АО-2/17RACKаккумуляторныйотсек,высота2U,дляразмещенияАКБ17Ач1-2шт | шт | 9720
412 | АО-4/17RACKаккумуляторныйотсек,высота2U,дляразмещенияАКБ17Ач2-4шт | шт | 12720
421 | СтеллаждляАКБ0,5х0,7х0,4-2Пмасса7кг,двеполкидляразмещенияАКБиИБП | шт | 11210
422 | СтеллаждляАКБ1,0х0,7х0,4-4Пмасса13кгчетыреполкидляразмещенияАКБиИБП | шт | 18290
415 | УМБ-3/120универсальныймонтажныйбоксдлятрехАКБ12В120Ач,571х424х281мм | шт | 12770
ТЕРМОСТАТЫ
132 | ТермостатАКБ-12/12АчОбеспечиваетработуАКБдо-40°С.Токпотребления1А | шт | 17350
133 | ТермостатАКБ-12/26АчОбеспечиваетработуАКБдо-40°С.Токпотребления2А | шт | 31800
129 | ТермостатАКБ-12/40АчОбеспечиваетработуАКБдо-40°С.Токпотребления2А | шт | 44360
130 | ТермостатАКБ-12/7АчОбеспечиваетработуАКБдо-40°С.Токпотребления1А | шт | 9450
БЛОКИПИТАНИЯ
БПSKAT
572 | SKAT-VN.24/27АСисп.5источникпитания,сетевой,выходы24VACи27VAC,ток5А | шт | 13910
150 | SKAT-VN.24/27АСисточникпитания,сетевой,выходы24VАСи27VАС,макс.ток5А | шт | 7560
574 | SKAT-VN.24AC/2Аисп.5Источникпитаниянебесперебойный,выход24VAC,ток2А,IP56 | шт | 8790
БПМОЛЛЮСК
8833 | Mollusk-VR12/1источникпитания12В,1А.Сетевойдиапазон110-245Впроводсвилкой | шт | 330
8834 | Mollusk-VR12/2источникпитания12В,2А.Сетевойдиапазон110-245Впроводсвилкой | шт | 450
8835 | Mollusk-VR12/3источникпитания12В,3А.Сетевойдиапазон110-245Впроводсвилкой | шт | 660
8836 | Mollusk-VR12/4источникпитания12В,4А.Сетевойдиапазон110-245Впроводсвилкой | шт | 860
8837 | Mollusk-VR12/5источникпитания12В,5А.Сетевойдиапазон110-245Впроводсвилкой | шт | 1030
8838 | Mollusk-VR12/6источникпитания12В,6А.Сетевойдиапазон110-245Впроводсвилкой | шт | 1300
8830 | Mollusk-VRK12/1источникпитания12В,1А.Сетевойдиапазон110-245Ввстр.вилка | шт | 300
8831 | Mollusk-VRK12/2источникпитания12В,2А.Сетевойдиапазон110-245Ввстр.вилка | шт | 400
8832 | Mollusk-VRK12/3источникпитания12В,3А.Сетевойдиапазон110-245Ввстр.вилка | шт | 600
858 | Моллюск12-14/1,5источникпитания,12/14В,1,5А.Сетевойдиапазон90-250В | шт | 1590
868 | Моллюск12/1,5источникпитания12В,1,5А.Сетевойдиапазон90-250ВкорпусIP67 | шт | 1360
844 | Моллюск12/10IP20DINисточникпитания12В,10А.СетевоеU=170-240В.DIN-рейка | шт | 4900
873 | Моллюск12/10источникпитания12В,10А.Сетевойдиапазон170-250В,корпусIP67 | шт | 8530
842 | Моллюск12/3IP20DINисточникпитания12В,3А.СетевоеU=100-240В.DIN-рейка | шт | 2430
866 | Моллюск12/3источникпитания12В,3А.Сетевойдиапазон90-250В,корпусIP67 | шт | 2720
843 | Моллюск12/5IP20DINисточникпитания12В,5А.СетевоеU=100-240В.DIN-рейка | шт | 3750
871 | Моллюск12/5источникпитания12В,5А.Сетевойдиапазон170-250В,корпусIP67 | шт | 3880
872 | Моллюск12/7источникпитания12В,7А.Сетевойдиапазон170-250В,корпусIP67 | шт | 5950
ИСТОЧНИКИБЕСПЕРЕБОЙНОГОПИТАНИЯ12В-110В
АксессуарыдляИБП12В-110В
235 | БКА-12блокконтроляаккумулятора,защитаотглубокогоразряда,макс.ток4А | шт | 980
394 | ДНС-1датчикналичиясети,выдачасообщениявформате<СУХИЕКОНТАКТЫРЕЛЕ> | шт | 790
230 | ЗКУ-8DINзащитно-коммутационноеустройство8каналовпо1А,вх.напряжен.9-28В | шт | 2900
386 | Краб220кронштейндляустановкиуличныхИБПнастолбахдиаметромот40до200мм | шт | 6990
ИсточникиБПDIN
586 | SKAT-12-6.0DIN(СКАТИБП-12/6-DIN)источникпитания12В6АпластиковыйкорпусподDINрейку35мм | шт | 7430
583 | SKAT-12-1.0DIN(СКАТИБП-12/1-DIN)источникпитания12В1АпластиковыйкорпусподDINрейку35мм | шт | 2200
596 | SKAT-12-2.0DIN(СКАТИБП-12/2-DIN)источникпитания12В2,3ААКБвнешн.1х7-17Ач | шт | 3540
580 | SKAT-12-3.0DIN(СКАТИБП-12/3-DIN)источникпитания12В3АпластиковыйкорпусподDINрейку35мм | шт | 4440
597 | SKAT-12-4.0DIN(СКАТИБП-12/4-DIN)источникпитания12В4ААКБвнешн.1х17-26Ач | шт | 5940
587 | SKAT-12-8.0DIN(СКАТИБП-12/8-DIN)источникпитания12В8АпластиковыйкорпусподDINрейку35мм | шт | 8970
595 | SKAT-12DC-1.0Li-ion(СКАТИБП-12/1-3,2/Li-DIN)источникпитаниянаLi-ionАКБ52 | шт | 9040
598 | SKAT-24-1.0DIN(СКАТИБП-24/1-DIN)источникпитания24В1,3ААКБвнеш.2х4,5-12Ач | шт | 3590
585 | SKAT-24-2.0DIN(СКАТИБП-24/2-DIN)источникпитания24В2АпластиковыйкорпусподDINрейку35мм | шт | 4420
599 | SKAT-24-3.0DIN(СКАТИБП-24/3-DIN)источникпитания24В3ААКБвнешн.1х12-17Ач | шт | 7630
589 | SKAT-24-4.0DIN(СКАТИБП-24/4-DIN)источникпитания24В4ААКБвнеш.12-17Ач | шт | 9560
265 | СКАТИБП-12/2-6,4/Li-DIN | шт | 12810
600 | СКАТИБП-24/1-3,2Li-DINисточникпитания24В1А,встроеннаяLi-ionАКБ,корпуснаDINрейку35мм | шт | 12850
ИсточникиБПSKATRLPS
940 | SKAT-RLPS.48/36DC-500VA(СКАТИБП-48/9(36/6)-4x17)источникпитания,48В,9Аи36В,6А,4АКБХ17Ач | шт | 74040
2140 | SKAT-RLPS.48DC-10RACK(СКАТИБП-48/10-RACK),48В,10А,защитавыходов,АКБ,4АКБдо120Ач | шт | 73860
941 | SKAT-RLPS.48DC-3.0(СКАТИРП-48/3)источникпитания,48В,3Аидо10АсАКБ4х17-250Ач | шт | 30740
946 | SKAT-RLPS.48DC-500VA(СКАТИБП-48/9-4x17)источникпитания,48В,9А,защитавыходовАКБ,4АКБХ17Ач | шт | 63900
ИсточникиБПSKAT-V
2145 | SKAT-V.12DC-18RACK(СКАТИБП-12/18-RACK)источникпитания12В,18А,высота2U5информ.выходов | шт | 55090
2155 | SKAT-V.16RACKисточникпитаниявысота1U+1U,16выходовпо0,5Аили8по1А | шт | 44420
835 | SKAT-V.16источникпитания,16выходов12-15В,0,5Аканал,корпус2АКБ26Ач | шт | 29660
154 | SKAT-V.24/220ACисточникпитания,24VAC,220VAC,Р=150ВА,2термостата12Ач | шт | 38990
2144 | SKAT-V.24DC-18RACK(СКАТИБП-24/18-RACK)источникпитания2418Атермокомпенсация2внеш.АКБ26-1 | шт | 64810
2150 | SKAT-V.32RACKисточникпитаниявысота2U,32выходапо0,5Аили16по1А | шт | 69000
840 | SKAT-V.32источникпитания,32выхода12-15В,0,5Аканал,корпус2АКБ40Ач | шт | 60210
147 | SKAT-V.8источникпитания,8выходов12-15В,0,5Аканал,корпус2АКБ12Ач | шт | 15330
850 | СКАТИБП-12/18-2x40(SKAT-V.12DC-18исп.5000)источникпитания,12В,18А,5"ОК",корпус2АКБ40 | шт | 50140
852 | СКАТИБП-12/24-2x40(SKAT-V.12DC-24исп.5000)источникпитания,12В,24А,5"ОК",корпус2АКБ40 | шт | 58240
857 | СКАТИБП-24/18-2x40(SKAT-V.24DC-18исп.5000)источникпитания,24В,18А,5"ОК",корпус2АКБ40 | шт | 58320
ИсточникиБПВОЛНА
255 | ВолнаББП-3/20источникпитания12В,3Аотсетии12В,20АотАКБ1х12-65Ач | шт | 20260
258 | ВолнаББП-5/30источникпитания12В,5Аотсетии12В,30АотАКБ1х26Ач | шт | 22660
ИсточникиБПРАПАН
144 | RAPAN-100исп.V.8источникпитания12В10А8выходовпо0,5Аиодин4ААКБ26Ач | шт | 10840
361 | ББПРАПАН-100источникпитания12В,10А,подАКБ26Ач,защитаАКБивыхода | шт | 9210
352 | ББПРАПАН-10Писп.1.2источникпитания12В1АподАКБ1,2АчзащитаАКБтокзаряда0,3А | шт | 1390
212 | ББПРАПАН-150источникпитания12В,15А,подАКБ40Ач,защитаАКБивыхода | шт | 13460
354 | ББПРАПАН-20источникпитания12В,2А,корпусподАКБ1х4,5-7АчзащитаАКБ | шт | 1610
368 | ББПРАПАН-20Писточникпитания12В,2А,пластиковыйкорпусподАКБ1х7АчзащитаАКБ | шт | 1470
364 | ББПРАПАН-24/1,5источникпитания24В,1,5А,подАКБ4,5Ач,защитаАКБивыхода | шт | 4770
365 | ББПРАПАН-24/3источникпитания24В,3А,подАКБ7-12Ач,защитаАКБивыхода | шт | 7070
366 | ББПРАПАН-24/5источникпитания24В,5АподАКБ7-12Ач,защитаАКБивыхода | шт | 10100
192 | ББПРАПАН-30исп.2Х7источникпитания12В3АметалкорпусподАКБ2х7АчзащитаАКБ | шт | 3530
211 | ББПРАПАН-30источникпитания12В3А,металкорпусподАКБ7Ач,защитаАКБ | шт | 2430
203 | ББПРАПАН-30Писточникпитания12В,3А,корпусподАКБ1х7Ач,защитаАКБ,токзаряда0,1А | шт | 1900
193 | ББПРАПАН-40исп.2х7источникпитания12В4АметалкорпусподАКБ2х7АчзащитаАКБ | шт | 4290
356 | ББПРАПАН-40источникпитания12В4АподАКБ7АчзащитаАКБтокзаряда0,5А | шт | 2620
202 | ББПРАПАН-40Писточникпитания12В4АпластиковыйкорпусподАКБ1х7АчзащитаАКБ | шт | 2500
194 | ББПРАПАН-50исп.2x7источникпитания12В5АметалкорпусподАКБ2х7АчзащитаАКБ | шт | 4310
372 | ББПРАПАН-50источникпитания12В5АметаллическийкорпусподАКБ1х7АчзащитаАКБ | шт | 3330
204 | ББПРАПАН-50Писточникпитания12В5АпластиковыйкорпусподАКБ1х7АчзащитаАКБ | шт | 2990
357 | ББПРАПАН-60исп.26источникпитания12В,6А,подАКБ26Ач,защитаАКБивыхода | шт | 5030
359 | ББПРАПАН-60источникпитания12В,6А,металкорпусподАКБ2х7Ач,защитаАКБивыхода | шт | 3980
205 | ББПРАПАН-60Писточнпитания12В6АпластиковыйкорпусподАКБ7АчзащитаАКБ | шт | 3430
198 | ББПРАПАН-80исп.26блокпитания12В,8А,металлкорпусподАКБ26АчзащитаАКБ | шт | 8170
207 | ББПРАПАН-80исп.2x7источникпитания12В8АметалкорпусподАКБ2х7АчзащитаАКБ | шт | 7150
ИсточникиБПСКАТ(SKAT)
288 | SKAT12-4.0TOP(СКАТИБП-12/4-12-TOP)источникпитания,12В,4А,корпусдляпотолков | шт | 11220
90 | СКАТ-1200(СКАТИБП-12/5-2x7)источникпитания12В,5А,корпусподАКБ2х7Ачили1х17Ач | шт | 12700
264 | СКАТ-1200Li-ion(СКАТИБП-12/4-9,6/Li)источникпитания,12В4А,встроеннаяLi-io | шт | 21760
49 | СКАТ-1200И7исп.1(СКАТИБП-12/4-2x7)источникпитания12В4АкорпусАКБ2x7Ачили1х17Ач | шт | 7890
17 | СКАТ-1200А(СКАТИБП-12/1-1,2)источникпитания,12В,1А,корпуспластикподАКБ1х1,2АчС | шт | 2530
262 | СКАТ-1200АLi-ion(СКАТИБП-12/1-1,6/Li)источникпитания,12В1А,встроеннаяLi-io | шт | 8950
34 | СКАТ-1200Б(СКАТИБП-12/2-7)источникпитания12В,2АкорпуспластикподАКБ1х7Ач,ССТР | шт | 4120
261 | СКАТ-1200БLi-ion(СКАТИБП-12/2-6,4/Li)источникпитания,12В2А,встроеннаяLi-io | шт | 12350
54 | СКАТ-1200Д(СКАТИБП-12/2-2Х7)источникпитания12В,2АкорпусподАКБ2х7АчССТРПБ | шт | 5740
810 | СКАТ-1200Дисп.1(СКАТИБП-12/3-7)источникпитания12В3АкорпусподАКБ1х7АчССТ | шт | 7380
57 | СКАТ-1200Дисп.2(СКАТИБП-12/5-2x17)источникпитания12В5АкорпусподАКБ1х26ил | шт | 14500
60 | СКАТ-1200И7(СКАТИБП-12/5-2x12-П)источникпитания12В5АкорпусподАКБ2х12Ачхолодный | шт | 12110
2142 | СКАТ-1200И7RACK(СКАТИБП-12/5-2x17-RACK)источникпитания12В,5А,высота2Uпод2 | шт | 17340
63 | СКАТ-1200И7исп.5000(СКАТИБП-12/5-2x40)источникпитания12В,5А,корпуспод | шт | 16430
70 | СКАТ-1200М(СКАТИБП-12/3-2Х7)источникпитания12В3АкорпусподАКБ2х7Ачхолодныйпуск | шт | 7910
83 | СКАТ-1200МDIN(СКАТИБП-12/3-DIN)источникпитания12В2,5АвнешняяАКБ7-12Ачхолодн | шт | 4870
263 | СКАТ-1200МLi-ion(СКАТИБП-12/3-6,4/Li)источникпитания,12В3А,встроеннаяLi-io | шт | 18050
45 | СКАТ-1200Р20(СКАТИРП-12/5-26)источникпитания12В5Аотсети,12В10Аи20АотАКБ1х17-26Ач | шт | 15900
24 | СКАТ-1200С(СКАТИБП-12/1-7)источникпитания,12В,1А,корпуспластикподАКБ1х7Ач,ССТ | шт | 3060
360 | СКАТ-1200Тисп.12/20(СКАТИРП-12/12)источникпитания12В12Адо20АприналичииАКБ1х17-250Ач | шт | 32290
95 | СКАТ-1200У(СКАТИБП-12/6,5-17)источникпитания12В6АкорпусподАКБ1х17АчхолодныйпускССТРПБ | шт | 16020
2141 | СКАТ-1200УRACK(СКАТИБП-12/7-2x17-RACK)источникпитания12В,6А,высота2Uпод2АКБ7-17Ач.СС | шт | 19760
98 | СКАТ-1200Уисп.5000(СКАТИБП-12/6,5-2x40)источникпитания12В,6А,корпусподАКБ2х40АчССТР | шт | 18730
100 | СКАТ-1200У2(СКАТИБП-12/11-2x26)источникпитания12В10АкорпусподАКБ2х26АчхолодныйпускССТР | шт | 32280
105 | СКАТ-2400(СКАТИБП-24/3-2x12)источникпитания24В2,5АкорпусподАКБ2х12АчхолодныйпускССТР | шт | 13160
109 | СКАТ-2400исп.6/10(СКАТИРП-24/6)источникпитания24В6Аидо10АприналичииАКБ2х17-250Ач | шт | 32280
65 | СКАТ-2400И7(СКАТИБП-24/4,5-2x12)источникпитания24В4,5АкорпусподАКБ2х12Ач | шт | 17260
2143 | СКАТ-2400И7RACK(СКАТИБП-24/4,5-2x17-RACK)источникпитания24В,4А,высота2Uпод2АКБ7-17Ач. | шт | 21860
67 | СКАТ-2400И7исп.5000(СКАТИБП-24/4,5-2x40)источникпитания24В4,5АкорпусподАКБ2х40АчССТР | шт | 18690
75 | СКАТ-2400М(СКАТИБП-24/1,5-2x7)источникпитания24В1,5АкорпусподАКБ2х7Ач | шт | 7690
84 | СКАТ-2400МDIN(СКАТИБП-24/1,5-DIN)источникпитания24В1,3А2внешн.АКБ4,5-7Ачхол.пускССТР | шт | 7160
50 | СКАТ-2400Р20(СКАТИРП-24/3,5-2x17)источникпитания24В3,5Аотсети,24В10Аи20АотАКБ2х17-26 | шт | 20250
110 | СКАТ-2412(СКАТИБП-24/3(12/0,5)-2x12)источникпитания24В3А/12В0,5АкорпусподАКБ2х12Ачхолод | шт | 14960
ИсточникиБПУличники
883 | SKAT-V.12/(5-9)DC-25VAисп.5источникпитания,12В,2А,рег.выход5-9В,25ВА | шт | 15130
854 | SKAT-V.12DC-18исп.5Муличн.12В18АвнешняяАКБ26-200Ачрегулируемыйтокзаряда | шт | 57840
849 | SKAT-V.24/48DC-18исп.5Мулич.источникпитаниявыход24V18Аи48V3АDCвнеш.АКБ | шт | 77320
851 | SKAT-V.24DC-18исп.5Mисточникпитания,24В,18А,5"ОК",2внешниеАКБ17-250Ач | шт | 73590
120 | СКАТ-1200исп.5источникпитания,12В,4А,термостатАКБ12Ач,защитаАКБвыхода | шт | 20240
121 | СКАТ-1200исп.6источникпитания,12В,4А,термостат12Ач,защита,доп.оборуд-е | шт | 27390
122 | СКАТ-2400исп.5источникпитания,24В,4А,термостат2х12Ач,защитаАКБ,выхода | шт | 29670
ИСТОЧНИКИБЕСПЕРЕБОЙНОГОПИТАНИЯ220В-380В
АксессуарыдляИБП220В-380В
2164 | DC302РелейныймодульдляSKATUPS1000RACK/3000RACKуправлениеимониторинг | шт | 6260
432 | SKATBC24/18RACKблокбатарейныйвкорпусе19"2U,24В,емкость18Ач,4АКБх9Ач | шт | 58570
438 | SKATBC24/18SRACKблокбатарейный19"2U,24В,емкостьдо18Ач,4АКБх9Ач,ЗУ | шт | 52560
431 | SKATBC24/36RACKблокбатарейныйвкорпусе19"2U,24В,емкость36Ач,8АКБх9Ач | шт | 90310
428 | SKATBC36/18SRACKблокбатарейный19"2U,36В,емкостьдо18Ач,6АКБх9Ач,ЗУ | шт | 60830
430 | SKATBC48/18SRACKблокбатарейный19"2U,48В,емкостьдо18Ач,8АКБх9Ач,ЗУ | шт | 76890
429 | SKATBC72/18SRACKблокбатарейный19"2U,72В,емкостьдо18Ач,12АКБх9Ач,ЗУ | шт | 100330
434 | SKATBC72/9RACKблокбатарейныйвкорпусе19"2U,72В,емкость9Ач,6АКБх9Ач | шт | 80570
521 | SKAT-GF1000RACKразделительныйтрансформатор170-250В1000ВАIвхмах=5,3А | шт | 76530
522 | SKAT-GF3000RACKразделительныйтрансформатор170-250В3000ВАIвхмах=16А | шт | 138560
2158 | SNMP-модульCX504дляSKATUPS-10000RACKМониторингиуправлениепоEthernet | шт | 33920
2177 | SNMP-модульCY504МониторингиуправлениепоEthernet | шт | 33920
2166 | SNMP-модульDA806МониторингиуправлениепоEthernet | шт | 37310
2159 | SNMP-модульDL801SKATUPS-1000RACK/10000RACKМониторингиупр-епоEthernet | шт | 27210
2168 | КабельпараллельногоподключениядляИБПSKAT-UPS | шт | 3570
757 | МонтажныйкомплектдляSKAT-UPSRACK | шт | 7140
2167 | УстройствосопряженияSKATNetFeelerTW3806 | шт | 29710
ИсточникиБП220ВRAPAN
8961 | RAPANBC48/9Sбатарейныйблок,встроенныеАКБ4шт.x9Ah | шт | 33550
8958 | RAPAN-UPS1000RACK+2x9AhИБП700Вт,Line-interactive,синус,встроенныеАКБ2шт.x9Ah | шт | 37170
737 | RAPAN-UPS1000источникпитания220В1000ВА/600ВтмеандрсАКБ2х7Ачинтерактивный | шт | 14250
736 | RAPAN-UPS1500источникпитания220В1500ВА/900ВтмеандрсАКБ2х7Ачинтерактивный | шт | 18770
8959 | RAPAN-UPS2000RACK+4x9AhИБП1400Вт,Line-interactive,синус,встроенныеАКБ4шт.x9Ah | шт | 62030
735 | RAPAN-UPS2000источникпитания220В2000ВА/1200ВтмеандрАКБ2х7Ачинтерактивный | шт | 20010
8960 | RAPAN-UPS3000RACK+4x9AhИБП2100Вт,Line-interactive,синус,встроенныеАКБ6шт.x9Ah | шт | 74460
734 | RAPAN-UPS3000источникпитания220В3000ВА/1800ВтмеандрАКБ4х7Ачинтерактивный | шт | 40150
739 | RAPAN-UPS600источникпитания220В600ВА/350ВтмеандрсАКБ7Ачинтерактивный | шт | 6690
738 | RAPAN-UPS800источникпитания220В800ВА/480ВтмеандрсАКБ7Ачинтерактивный | шт | 8720
ИсточникиБП220ВSKAT
988 | SKATSMARTUPS-1000IP65SNMPWi-Fi,ИБП220В1000ВАсинусоида2АКБуличный | шт | 180340
987 | SkatSmartUPS-600IP65SNMPWi-Fi2АКБOn-Line600ВАбеспроводноеуправление | шт | 138600
448 | SKAT-UPS100/80источникпитания220В,100ВАподАКБ12Ач,формаUвых.синус | шт | 23160
492 | SKAT-UPS1000RACKИБП220В50/60Гц900Вт2АКБвнешниеOn-Lineсинусоида | шт | 71760
8951 | SKAT-UPS1000RACKисп.EИБП900Вт,On-Line,2АКБвнешние,чистыйсинус,токзаряда6А | шт | 71760
482 | SKAT-UPS1000RACK+2x9AhИБП900Вт,On-Line,синус,встроенныеАКБ2шт.x9Ah | шт | 72770
8950 | SKAT-UPS1000RACK+2x9Ahисп.E(SKAT-UPS1000-RACK-ON-2x9-E)ИБП900Вт,On-Line,встр-еАКБ2x9Ah | шт | 72770
491 | SKAT-UPS1000ИБП(24V)220В50/60Гц800Вт2АКБвнешниеOn-Lineсинусоида | шт | 76650
462 | SKAT-UPS1000исп.VRACKИБП220В12В6Апост.24В5Аперем.тока800Вт2АКБвнешниеOn-Lineсинусоида | шт | 85480
456 | SKAT-UPS1000/600(SKAT-UPS1000-LI-2x7)ИБП220В600Вт2АКБ7Ачвнутр.меандр.стаб-янапр-я | шт | 28220
484 | SKAT-UPS10000SNMP-ONкомплексбесперебойногопитания,9000ВтOn-Lineчистыйсинус | шт | 775510
494 | SKAT-UPS10000-RACK-ONИБП220В9кВт,20АКБвнешниеOn-Lineсинусоидатокзаряда10А | шт | 335640
489 | SKAT-UPS1500RACKИБП220В50/60Гц1350Вт3АКБвнешниеOn-Lineсинусоида | шт | 82900
8953 | SKAT-UPS1500RACKисп.E | шт | 82900
488 | SKAT-UPS1500RACK+3x9AhИБП900Вт,On-Line,синус,встроенныеАКБ3шт.x9Ah | шт | 84520
8952 | SKAT-UPS1500RACK+3x9Ahисп.E(SKAT-UPS1500-RACK-ON-3x9-E)ИБП1350Вт,On-Line,синус,встр.АКБ3x9Ah | шт | 84520
457 | SKAT-UPS1500/900(SKAT-UPS1500-LI-2x9)ИБП220В900Вт2АКБ9Ачвнутр.меандр.стаб-янапр-я | шт | 36420
8955 | SKAT-UPS2000RACKисп.EИБП1800Вт,On-Line,4АКБвнешние,чистыйсинус,токзаряда6А | шт | 97070
490 | SKAT-UPS2000RACKисточникпитания1800Вт,4АКБ,чистыйсинус,токзаряда6А | шт | 97070
479 | SKAT-UPS2000RACK+4x9AhИБП1800Вт,On-Line,синус,встроенныеАКБ4шт.x9Ah | шт | 102290
8954 | SKAT-UPS2000RACK+4x9Ahисп.E(SKAT-UPS2000-RACK-ON-4x9-E)ИБП1800Вт,On-Line,вст-еАКБ4x9Ah | шт | 102290
461 | SKAT-UPS2000/1200(SKAT-UPS2000-LI-2x9)ИБП220В1200Вт2АКБ9Ачвнутр.меандр.стаб-янапр-я | шт | 43920
493 | SKAT-UPS3000RACKИБП220В50/60Гц2700Вт6АКБOn-Lineсинусоида | шт | 126300
8957 | SKAT-UPS3000RACKисп.EИБП2700Вт,On-Line,6АКБвнешние,чистыйсинус,токзаряда6А | шт | 126300
483 | SKAT-UPS3000RACK+6x9AhИБП2700Вт,On-Line,синус,встроенныеАКБ6шт.x9Ah | шт | 139340
8956 | SKAT-UPS3000RACK+6x9Ahисп.E(SKAT-UPS3000-RACK-ON-6x9-E) | шт | 139340
467 | SKAT-UPS3000SNMPкомплексбесперебойногопитания220В620х660х2030mmOn-Line | шт | 524140
453 | SKAT-UPS3000/1800(SKAT-UPS3000-LI-4x9)ИБП1800Вт,сАКБ9Ач4шт,меандр.стаб-янапр-я | шт | 52270
447 | SKAT-UPS50/40источникпитания220В,50ВАподАКБ7Ачмодифицированныйсинус | шт | 15570
451 | SKAT-UPS500/300DIN220В300Вт1АКБ7Ачвнутр.меандрстабилизациянапряжения | шт | 47390
8998 | SKAT-UPS600AIИБП220В360Вт1АКБ7Ачвнутр.меандр.стаб-циянапр-я.6выходов | шт | 12530
986 | SKAT-UPS600IP65ИБП220В450Вт2АКБвнешние.On-Lineсинусоидакорпус | шт | 95730
449 | SKAT-UPS600/350(SKAT-UPS600-LI-1x7)ИБП220В350Вт1АКБ7Ачвнутр.меандр.стабил-янапряжения | шт | 15310
477 | SKAT-UPS6000RACKИБП220В5,4кВт,16АКБвнешниеOn-Lineсинусоидатокзаряда10А | шт | 255530
478 | SKAT-UPS6000SNMPкомплексбесперебойногопитания,5400ВтOn-Lineчистыйсинус | шт | 698230
452 | SKAT-UPS800AI(SKAT-UPS800-AI-LI-1x9)ИБП220В480Вт1АКБ9Ачвнутр.меандр.стаб-янапр-я.6вых | шт | 18480
454 | SKAT-UPS800/400(SKAT-UPS800-LI-1x9)ИБП220В480Вт1АКБ9Ачвнутр.меандр.стаб-циянапр-я | шт | 19110
446 | SKAT-UPS800/500DIN | шт | 47450
985 | SKAT-V.220AC-800VAисп.5ИБП220В600Вт2АКБвнешниеOff-LineсинусоидакорпусIP65 | шт | 120040
ИсточникиБП220ВSOLAR
2412 | TEPLOCOMSOLAR-1500многофункциональныйинвертор220В1500ВА(1050Вт) | шт | 54070
2411 | TEPLOCOMSOLAR-800многофункциональныйинвертор220В800ВА(500Вт) | шт | 36660
ИсточникиБП220ВTeplocom
507 | Teplocom-100+источникпитанияoffline220В,100ВА,корпусподАКБ12Ач | шт | 15600
495 | Teplocom-250+источникпитанияoffline220В,250ВА,корпусподАКБ40Ач | шт | 20680
496 | Teplocom-250+17источникпитанияoffline220В,250ВА,вкомплектесАКБ17Ач | шт | 27360
497 | Teplocom-250+26источникпитанияoffline220В,250ВА,вкомплектесАКБ26Ач | шт | 30740
498 | Teplocom-250+40источникпитанияoffline220В,250ВА,вкомплектесАКБ40Ач | шт | 34090
506 | Teplocom-50+источникпитанияonline220В50ВАдвойногопреобраз.корпусподАКБ7Ач | шт | 10880
517 | Teplocom-500+ИБП,внутренняя/внешняяАКБ,МПкорпус,Line-Interactiveсинусоида | шт | 27050
518 | Teplocom-500+40вкомплектесАКБ40Ач | шт | 38950
466 | Teplocom1000источникпитанияonline220В1000ВА,работаетот2-хАКБ | шт | 55330
318 | Teplocom300источникпитанияoffline220В,270ВА,работаетот1внешнейАКБ | шт | 27890
319 | Teplocom600источникпитания,offline220В,600ВА,работаетот2внешнихАКБ | шт | 33200
ИсточникиБП380ВSKAT
445 | SKAT-UPS10-3/3трехфазныйисточникбесперебойногопитания9кВт,Onlineсинусоида | шт | 524220
529 | SKAT-UPS15-3/3трехфазныйисточникбесперебойногопитания13.5кВт,Onlineсинусоида | шт | 574650
526 | SKAT-UPS20-3/3трехфазныйисточникбесперебойногопитания18кВт,Onlineсинусоида | шт | 620600
527 | SKAT-UPS30-3/3трехфазныйисточникбесперебойногопитания27кВт,Onlineсинусоида | шт | 751330
528 | SKAT-UPS40-3/3трехфазныйисточникбесперебойногопитания36кВт,Onlineсинусоида | шт | 921420
Телекоммуникационныешкафы
4478 | SKATTBCable30/4Наборкабелейзаземления(30см-4шт,набор:гайка,шайба-8шт) | шт | 1380
4472 | SKATTBEntry-BЩеточныйввод,черный | шт | 880
4471 | SKATTBEntry-GЩеточныйввод,серый | шт | 880
4450 | SKATTBFan2-G-TOPВентиляторныймодульна2элементапотолочный,серый | шт | 3780
4480 | SKATTBFan2/600-B-TOPВентиляторныймодульна2элементапотолочныйдлянапольныхшкафовсглубин | шт | 4350
4481 | SKATTBFan4/800-B-TOPВентиляторныймодульна4элементапотолочныйдлянапольныхшкафовсглубин | шт | 7600
4479 | SKATTBGround19"шинамеднаядлязаземления | шт | 3210
4473 | SKATTBLight150-GПанельосвещения19",кабель1,5м,серая | шт | 3810
4476 | SKATTBMountingkit16Комплекткрепежавинт+шайба+гайкаM6x16 | шт | 40
4477 | SKATTBOrgDIN-BОрганайзердляавтоматическихвыключателейcDINрейкой,черный | шт | 3060
4464 | SKATTBOrgR-BКабельныйорганайзеркольцо90х60мм,черный | шт | 160
4463 | SKATTBOrgR-GКабельныйорганайзеркольцо90х60мм,серый | шт | 160
4466 | SKATTBOrgR5/45-BКабельныйорганайзер19",5колец45мм,черный | шт | 860
4465 | SKATTBOrgR5/45-GКабельныйорганайзер19",5колец45мм,серый | шт | 810
4469 | SKATTBPanel1U-BПанельзаглушка19"1U,черная | шт | 290
4467 | SKATTBPanel1U-GПанельзаглушка19"1U,серая | шт | 290
4470 | SKATTBPanel2U-BПанельзаглушка19"2U,черная | шт | 470
4468 | SKATTBPanel2U-GПанельзаглушка19"2U,серая | шт | 470
4461 | SKATTBRailsH600-BУсиленныенаправляющие19"дляшкафов600мм,черные | шт | 1010
4462 | SKATTBRailsH800-BУсиленныенаправляющие19"дляшкафов800мм,черные | шт | 1510
4452 | SKATTBShelf600-BСтационарнаяполка19"дляшкафа600мм,черная | шт | 1720
4453 | SKATTBShelf800-BСтационарнаяполка19"дляшкафа800мм,черная | шт | 2600
4482 | SKATTBShelfD450-GСтационарнаяполка19"глубиной450мм,серая | шт | 1500
4483 | SKATTBShelfD600-GСтационарнаяполка19"глубиной600мм,серая | шт | 2250
4457 | SKATTBShelfF350-BПолкапереднегокрепления19''350мм,черная | шт | 1830
4456 | SKATTBShelfF350-GПолкапереднегокрепления19''350мм,серая | шт | 1830
4454 | SKATTBShelfH600-BУсиленнаястационарнаяполка19"дляшкафа600мм,черная | шт | 2620
4455 | SKATTBShelfH800-BУсиленнаястационарнаяполка19"дляшкафа800мм,черная | шт | 3170
4458 | SKATTBShelfP450-BВыдвижнаяполка19"дляшкафов450мм,черная | шт | 2170
4459 | SKATTBShelfP600-BВыдвижнаяполка19"дляшкафов600мм,черная | шт | 2740
4460 | SKATTBShelfP800-BВыдвижнаяполка19"дляшкафов800мм,черная | шт | 4040
4451 | SKATTBTSТермостатдлятелекомуникационныхшкафов | шт | 2440
4474 | SKATTBWheelРоликоваяопора | шт | 1070
4475 | SKATTBWheelLРоликоваяопорастормозом | шт | 1220
4415 | SKATTB-12W645FF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный12U600х450х635мм,дверьметаллическая | шт | 16020
4414 | SKATTB-12W645GF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный12U600х450х635мм,дверьстеклянная | шт | 17460
4423 | SKATTB-12W660FF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный12U600х600х635мм,дверьметаллическая | шт | 17320
4422 | SKATTB-12W660GF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный12U600х600х635мм,дверьстеклянная | шт | 18710
4417 | SKATTB-15W645FF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный15U600х450х770мм,дверьметаллическая | шт | 17100
4416 | SKATTB-15W645GF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный15U600х450х770мм,дверьстеклянная | шт | 18860
4425 | SKATTB-15W660FF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный15U600х600х770мм,дверьметаллическая | шт | 19230
4424 | SKATTB-15W660GF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный15U600х600х770мм,дверьстеклянная | шт | 20990
4400 | SKATTB-22R660GF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный22U600х600мм,дверьстеклянная | шт | 37840
4401 | SKATTB-22R660PF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный22U600х600мм,дверьперфорированная | шт | 39730
4402 | SKATTB-22R680GF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный22U600х800мм,дверьстеклянная | шт | 46490
4403 | SKATTB-22R680PF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный22U600х800мм,дверьперфорированная | шт | 48820
4404 | SKATTB-32R660GF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный32U600х600мм,дверьстеклянная | шт | 51100
4405 | SKATTB-32R680GF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный32U600х800мм,дверьстеклянная | шт | 54890
4406 | SKATTB-42R660GF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный42U600х600мм,дверьстеклянная | шт | 55110
4426 | SKATTB-42R660PF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный42U600х600ммдверьперфорированная | шт | 57850
4409 | SKATTB-42R680GF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный42U600х800мм,дверьстеклянная | шт | 61790
4408 | SKATTB-42R680PF-BШкафнапольныйуниверсальныйсерверный42U600х800мм,дверьперфорированная | шт | 64880
4411 | SKATTB-6W645FF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный6U600х450х370мм,дверьметаллическая | шт | 13360
4410 | SKATTB-6W645GF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный6U600х450х370мм,дверьстеклянная | шт | 13080
4419 | SKATTB-6W660FF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный6U600х600х370мм,дверьметаллическая | шт | 13490
4418 | SKATTB-6W660GF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный6U600х600х370мм,дверьстеклянная | шт | 14170
4413 | SKATTB-9W645FF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный9U600х450х500мм,дверьметаллическая | шт | 14110
4412 | SKATTB-9W645GF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный9U600х450х500мм,дверьстеклянная | шт | 14240
4421 | SKATTB-9W660FF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный9U600х600х500мм,дверьметаллическая | шт | 15320
4420 | SKATTB-9W660GF-GШкафнастенныйтелекоммуникационный9U600х600х500мм,дверьстеклянная | шт | 16350
КОТЛЫTEPLODOMИЗП
КОТЛЫSKAT
286 | SKATSILVERStS-12Электрическийприборотопительный220/380ВР=12кВтSотапл=120кв.мнерж.ТЭН | шт | 33400
285 | SKATSILVERStS-6Электрическийприборотопительный220/380ВР=6кВтSотапл=60кв.мнерж.ТЭН | шт | 28950
КОТЛЫTEPLODOM
283 | Teplodomi-TRMSILVERStS-12Электрокотел220/380ВР=12кВтSотапл=120кв.мнерж.ТЭН | шт | 28950
281 | Teplodomi-TRMSILVERStS-6Электрокотел220/380ВР=6кВтSотапл=60кв.мнерж.ТЭН | шт | 25240
282 | Teplodomi-TRMSILVERStS-9Электрокотел220/380ВР=9кВтSотапл=90кв.мнерж.ТЭН | шт | 26740
ОСВЕЩЕНИЕ
Автономныесветильники
2466 | RAPANLT-30Li-ionсветильникаварийногоосвещения | шт | 940
2467 | RAPANLT-60Li-ionсветильникаварийногоосвещения | шт | 1380
2499 | RAPANLT-90Li-ionсветильникаварийногоосвещения | шт | 2190
2454 | SkatLED-220E27IP54светильникаварийногоосвещения,лампаЕ27сLi-IonАКБ | шт | 3930
2455 | SKATLED-220E27лампааварийногоосвещенияАКБLi-ion5W,6000k,350лм,3ч | шт | 1630
2450 | SKATLT-2330LEDLi-Ionсветильникаварийногоосвещения30светодиодов,резерв4/8ч,алюминкорпус | шт | 2430
2457 | SKATLT-2360LEDLi-Ionсветильникаварийногоосвещения60светодиодов,резерв3/6ч,алюминкорпус | шт | 3090
2468 | SKATLT-2390LEDLi-Ionсветильникаварийногоосвещения90светодиодоврезерв5/10ч,алюминкорпус | шт | 4430
2452 | SkatLT-301200-LED-Li-Ionсветильникаварийногоосвещения,30светодиодов,1200мАч | шт | 2010
2451 | SkatLT-301300-LED-Li-Ionсветильникаварийногоосвещения,30светодиодов,1200мАч | шт | 2130
2458 | SkatLT-60Li-ionсветильникаварийногоосвещения,60светодиодов,резерв1,5/4ч | шт | 2420
2459 | SKATLT-602400LEDLi-ionсветильникаварийногоосв-ния60свет-доврезерв1,5/4ч | шт | 2560
2453 | SkatLT-902400-LED-Li-Ionсветильникаварийногоосвещения,90светодиодов,2400мАч | шт | 4030
Системыаварийногоосвещения
2433 | RapanPL-2W3H | шт | 2570
2408 | RapanPL-40W1H | шт | 6630
2469 | RapanPL-4W3H | шт | 2980
2470 | RapanPL-7W3H | шт | 4180
2485 | SKATLED-12VDC-2W-30A230светильниксветодиодный,12В,2Вт,30светодиодов,200лм | шт | 940
2487 | SKATLED-12VDC-6W-90A610светильниксветодиодный,12В,6Вт,90светодиодов,450лм | шт | 2130
2401 | SKATLED-ELSUPSисточникпитаниядлясистемаварийногоосвещения12В,4А,АКБ7Ач | шт | 5380
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИНАПРЯЖЕНИЯ
Преобразователинапряжения
903 | СКАТPN-(20-75)DC/12DC-1.5исп.5преобразовательнапряжения,вход20-75В,вых.12-15В | шт | 6590
650 | СКАТПН-12-1,5преобразовательнапряжения,вход10-50VDC,рег.выход12-15В,1,5А | шт | 2390
560 | СКАТПН-12/24-1,0преобразовательнапряжения,вход10-14В,выход24VDC,ток1А | шт | 2400
505 | СКАТПН-24АС/12-1,0преобразовательнапряжения,вход19-27VАС,выход12В,ток1А | шт | 2420
158 | СКАТУПН-01преобразовательнапряжения,вход7-30В,выход5/7,5/9/12/15В,ток1,5А | шт | 2390
ПРОЕКТНОЕОБОРУДОВАНИЕ
Проектноеоборудование
887 | SKAT-V.1200DC-12KM(заказнаяпозиция)ИБП12В,12А.ЖКдисплей,тестерАКБ.Корректормощности | шт | 119000
885 | SKAT-V.2400DC-12KM(заказнаяпозиция)ИБП24В,12А.ЖКдисплей,тестерАКБ.Корректормощности | шт | 151000
СВЕТОВЫЕТАБЛО
СВЕТОВЫЕТАБЛО12В
8521 | SKAT-12EXITСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8545 | SKAT-12LUXЛЕСТННАЛЕВВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8553 | SKAT-12LUXEXITСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8550 | SKAT-12LUXАВАРВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8560 | SKAT-12LUXАВТОМАТВКЛСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8561 | SKAT-12LUXАВТОМАТОТКЛСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8552 | SKAT-12LUXВХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8535 | SKAT-12LUXВЫХНАЛЕВВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8537 | SKAT-12LUXВЫХНАЛЕВВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8533 | SKAT-12LUXВЫХНАЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8534 | SKAT-12LUXВЫХНАПРВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8536 | SKAT-12LUXВЫХНАПРВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8532 | SKAT-12LUXВЫХНАПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8541 | SKAT-12LUXВЫХОДПРЯМОНАЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8540 | SKAT-12LUXВЫХОДПРЯМОНАПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8559 | SKAT-12LUXГАЗНЕВХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8558 | SKAT-12LUXГАЗУХОДИСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8551 | SKAT-12LUXЗАПАСВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8547 | SKAT-12LUXЛЕСТННАЛЕВВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8546 | SKAT-12LUXЛЕСТННАПРВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8544 | SKAT-12LUXЛЕСТННАПРВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8543 | SKAT-12LUXНАПРАВНАЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8542 | SKAT-12LUXНАПРАВНАПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8555 | SKAT-12LUXПОЖАРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8557 | SKAT-12LUXПОРОШОКНЕВХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8556 | SKAT-12LUXПОРОШОКУХОДИСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8562 | SKAT-12LUXСТАНЦПОЖСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8539 | SKAT-12LUXУКАЗДВЕРИЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8538 | SKAT-12LUXУКАЗДВЕРИПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8549 | SKAT-12LUXЭВАКУАЦВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8518 | SKAT-12АВАРВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8528 | SKAT-12АВТОМАТВКЛСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8529 | SKAT-12АВТОМАТОТКЛСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8520 | SKAT-12ВХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8503 | SKAT-12ВЫХНАЛЕВВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8505 | SKAT-12ВЫХНАЛЕВВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8501 | SKAT-12ВЫХНАЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8502 | SKAT-12ВЫХНАПРВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8504 | SKAT-12ВЫХНАПРВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8500 | SKAT-12ВЫХНАПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8509 | SKAT-12ВЫХОДПРЯМОНАЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8508 | SKAT-12ВЫХОДПРЯМОНАПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8527 | SKAT-12ГАЗНЕВХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8526 | SKAT-12ГАЗУХОДИСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8519 | SKAT-12ЗАПАСВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8515 | SKAT-12ЛЕСТННАЛЕВВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8513 | SKAT-12ЛЕСТННАЛЕВВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8514 | SKAT-12ЛЕСТННАПРВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8512 | SKAT-12ЛЕСТННАПРВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8511 | SKAT-12НАПРАВНАЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8510 | SKAT-12НАПРАВНАПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8523 | SKAT-12ПОЖАРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8525 | SKAT-12ПОРОШОКНЕВХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8524 | SKAT-12ПОРОШОКУХОДИСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8530 | SKAT-12СТАНЦПОЖСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8507 | SKAT-12УКАЗДВЕРИЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8506 | SKAT-12УКАЗДВЕРИПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8517 | SKAT-12ЭВАКУАЦВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8695 | SKAT-12LUXBLACKВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 850
8548 | SKAT-12LUXВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 1060
8516 | SKAT-12ВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 680
СВЕТОВЫЕТАБЛО24В
8577 | SKAT-24ЛЕСТННАЛЕВВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8585 | SKAT-24EXITСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8582 | SKAT-24АВАРВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8592 | SKAT-24АВТОМАТВКЛСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8593 | SKAT-24АВТОМАТОТКЛСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8584 | SKAT-24ВХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8567 | SKAT-24ВЫХНАЛЕВВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8569 | SKAT-24ВЫХНАЛЕВВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8565 | SKAT-24ВЫХНАЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8566 | SKAT-24ВЫХНАПРВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8568 | SKAT-24ВЫХНАПРВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8564 | SKAT-24ВЫХНАПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8573 | SKAT-24ВЫХОДПРЯМОНАЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8572 | SKAT-24ВЫХОДПРЯМОНАПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8591 | SKAT-24ГАЗНЕВХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8590 | SKAT-24ГАЗУХОДИСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8583 | SKAT-24ЗАПАСВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8579 | SKAT-24ЛЕСТННАЛЕВВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8578 | SKAT-24ЛЕСТННАПРВВЕРХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8576 | SKAT-24ЛЕСТННАПРВНИЗСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8575 | SKAT-24НАПРАВНАЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8574 | SKAT-24НАПРАВНАПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8587 | SKAT-24ПОЖАРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8589 | SKAT-24ПОРОШОКНЕВХСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8588 | SKAT-24ПОРОШОКУХОДИСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8594 | SKAT-24СТАНЦПОЖСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8571 | SKAT-24УКАЗДВЕРИЛЕВСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8570 | SKAT-24УКАЗДВЕРИПРСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8581 | SKAT-24ЭВАКУАЦВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 770
8580 | SKAT-24ВЫХОДСветовойоповещательохранно-пожарный(табло) | шт | 680
СЕТЕВАЯЗАЩИТААЛЬБАТРОС
Устройствазащиты
227 | АльбатросУЗИП220/2000ACDINблокзащитыэл.сети,УЗИП,220В,2000ВА,защитаL-0-PE | шт | 3260
218 | Альбатрос-1500DINблокзащитыэлектросети,220В,1500ВА,микропроцессор | шт | 4030
222 | Альбатрос-220/500-ACблокзащитыэлектросети,УЗИП,220В,500ВАзащитаL-0-PE | шт | 1360
СЕТЕВОЕОБОРУДОВАНИЕPoE
PoEКоммутаторы
4075 | SKATPoE-16E-2G-1SкоммутаторPoEPlus,мощность150Вт,порты:16-Ethernet,1-Uplink,1-COMBO | шт | 15940
4076 | SKATPoE-16E-2G-2Sv.2коммутаторPoEPlus,мощность300Вт,порты:16-Ethernet,2-Uplink,2-SFP | шт | 26100
4077 | SKATPoE-24E-2Gv.2коммутаторPoEPlus,мощность300Вт,порты:24-Ethernet,2-Uplink | шт | 27210
4085 | SKATPoE-24E-2G-2SкоммутаторPoEPlus,мощность260Вт,порты:24-Ethernet,2-Uplink,2-SFP | шт | 30230
4083 | SKATPoE-2E-1SкоммутаторPoEPlus,мощность60Вт,порты:2-Ethernet,1-Uplink | шт | 6320
4070 | SKATPoE-4E-1GкоммутаторPoEPlus,мощность65Вт,порты:4-Ethernet,1-Uplink | шт | 6050
4084 | SKATPoE-4E-1G-1SкоммутаторPoEPlus,мощность80Вт,порты:4-Ethernet,1-Uplink,1-SFP | шт | 6870
4071 | SKATPoE-4E-2Ev.2коммутаторPoEPlus,мощность65Вт,порты:4-Ethernet,2-Uplink | шт | 4400
2035 | SKATPoE-4E-2Eисп.5коммутаторуличныйPoEPlus,мощность60Вт,4-Ethernet,2-Uplink | шт | 51650
4074 | SKATPoE-8E-1G-1Sv.2коммутаторPoEPlus,мощность150Вт,порты:8-Ethernet,1-Uplink,1-SFP | шт | 12640
4072 | SKATPoE-8E-2EкоммутаторPoEPlus,мощность120Вт,порты:8-Ethernet,2-Uplink | шт | 6870
4073 | SKATPoE-8E-2Gv.2коммутаторPoEPlus,мощность120Вт,порты:8-Ethernet,2-Uplink | шт | 9070
4086 | SKATPoE-UPS-5E-1SбесперебойныйPOEкоммутатор,мощность65Вт,порты:5-Ethernet,1-SFP | шт | 21780
2026 | SKATPoE-UPS-8E-1G-1Sисп.5коммутаторбесперебойныйуличныйPoEPlus,120ВА,2АКБ7-12Ач | шт | 94490
PoEоборудование
4078 | PSE-PoE.48DC/120VAv.2источникпитаниядляРОЕкоммутаторов | шт | 2560
2046 | PSE-PoE.48DC/120VAисточникпитаниядляРОЕкоммутаторов | шт | 2290
2029 | SKAT-PoE.48DC-120VAисточникбесперебойногопитаниядляPoEPlusкоммутаторов | шт | 13520
4081 | ИнжекторPSE-PoE.220AC/15VAv.248В0,32А,PoEIEEE802.3af/at,IEEE802.3/802.3u | шт | 630
2039 | ИнжекторPSE-PoE.220AC/15VA48В0,32А,PoEIEEE802.3af/at,IEEE802.3/802.3u | шт | 560
4082 | ИнжекторPSE-PoE.220AC/28VAv.252В0,5АстандартыIEEE802.3,IEEE802.3u | шт | 1110
4087 | РепитерPSE-REP-ELite,вых.мощность12,2Вт,дальностьпередачи100м.,вх./вых.RJ-45PoE | шт | 2100
4080 | РепитерPSE-REP-Ev.2,мощность30Вт,дальностьпередачи100м.,вх./вых.RJ-45PoE | шт | 2880
4079 | СплиттерPSE-SP-1A-Ev.2,мощность13Вт,вх.RJ-45PoE,вых.RJ-45EthernetиDC12V | шт | 750
СКУДSPRUT
КомплектыСКУД
8842 | КомплектСКУД"Железнаядверь" | шт | 17830
8840 | КомплектСКУД"Офисбюджет" | шт | 12900
8841 | КомплектСКУД"Офисстандарт" | шт | 13800
СКУД
8812 | SPRUTBracket-181LL-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 780
8813 | SPRUTBracket-181UU-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 580
8814 | SPRUTBracket-181ZLZL-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 1240
8816 | SPRUTBracket-296LL-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 960
8817 | SPRUTBracket-296UU-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 960
8818 | SPRUTBracket-296ZLZL-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 1390
8820 | SPRUTBracket-351LL-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 1390
8821 | SPRUTBracket-351UU-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 1190
8822 | SPRUTBracket-351ZLZL-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 1860
8824 | SPRUTBracket-501LL-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 1470
8826 | SPRUTBracket-501ZLZL-образноекреплениедляэлектромагнитногозамка | шт | 1890
8855 | SPRUTDoorCloser-051GRдо50кг,усилиеEN2,двескоростиработы,от-10…+50°С | шт | 1570
8856 | SPRUTDoorCloser-071GRдо70кг,усилиеEN3,двескоростиработы,от-10…+50°С | шт | 1830
8857 | SPRUTDoorCloser-091GRдо90кг,усилиеEN4,двескоростиработы,от-10…+50°С | шт | 2170
8858 | SPRUTDoorCloser-121GRдо120кгусилиеEN4-EN5двескоростиработыот-10…+50°С | шт | 3570
975 | SPRUTExitButton-81Mкнопкавыходаврезная | шт | 195
976 | SPRUTExitButton-82Pкнопкавыходанакладная | шт | 230
8808 | SPRUTExitButton-85MКнопкавыходанакладная | шт | 670
8810 | SPRUTExitButton-87P-NTКнопкавыходанакладнаябесконтактная | шт | 840
8874 | SPRUTExitButton-90P-NTКнопкавыхода | шт | 1490
8875 | SPRUTExitButton-91P-NTКнопкавыхода | шт | 1490
8876 | SPRUTExitButton-92PКнопкавыхода | шт | 1070
8811 | SPRUTLock-181MAЭлектромагнитныйзамок | шт | 1990
996 | SPRUTLock-181MA-LЭлектромагнитныйзамок180кг,12DC,400mA,безиндикации | шт | 2470
8815 | SPRUTLock-296MAЭлектромагнитныйзамок | шт | 2750
997 | SPRUTLock-296MA-LЭлектромагнитныйзамок280кг,12DC,400mA,индикациясостояния | шт | 3090
8819 | SPRUTLock-351MAЭлектромагнитныйзамок | шт | 3570
998 | SPRUTLock-351MA-LЭлектромагнитныйзамок350кг,12DC,400mA,индикациясостояния | шт | 3970
8823 | SPRUTLock-501MAЭлектромагнитныйзамок | шт | 5970
999 | SPRUTLock-501MA-LЭлектромагнитныйзамоксL-образнымкреплением | шт | 6370
538 | SPRUTRC4RКомплектрадиоуправлениятревожнойсигнализациейдо150метров4реле | шт | 4790
8801 | SPRUTRFIDReader-11BLСчитывательproximity-картформатаEM-Marin12DC100mA | шт | 890
962 | SPRUTRFIDReader-11WHсчитывательproximity-картформатаEM-Marin | шт | 930
8803 | SPRUTRFIDReader-13BLСчитывательproximity-картформатаEM-Marin12DC100mA | шт | 1970
8804 | SPRUTRFIDReader-14BLСчитывательproximity-картформатаEM-Marin12DC100mA | шт | 1690
8805 | SPRUTRFIDReader-15GR-KСчитывательproximity-картформатаEM-Marin12DC100mA | шт | 2270
8865 | SPRUTRFIDReader-17BLСчитывательproximity-картформатаEM-Marin | шт | 1560
537 | SPRUTTM/4Брелокрадиоканальныйдополнительныйдо150метровкSPRUTRC4R | шт | 750
СТАБИЛИЗАТОРЫНАПРЯЖЕНИЯ
Аксессуарыдлястабилизаторов
791 | SKATSTBYPASS220/63АRV | шт | 4200
423 | КронштейныдляустановкистабилизаторовсерииSKAT-STнастене,комплект2шт.,450х400мм | шт | 1800
СтабилизаторынапряженияRAPAN
8900 | RAPANST-1000стабилизаторсетевогонапряжения,1000ВА,Uвх.100-260В | шт | 5300
8904 | RAPANST-10000стабилизаторсетевогонапряжения,10000ВА,Uвх.100-260В | шт | 25500
8901 | RAPANST-2000стабилизаторсетевогонапряжения,2000ВА,Uвх.100-260В | шт | 7900
8902 | RAPANST-3000стабилизаторсетевогонапряжения,3000ВА,Uвх.100-260В | шт | 12500
8903 | RAPANST-5000стабилизаторсетевогонапряжения,5000ВА,Uвх.100-260В | шт | 17500
СтабилизаторынапряженияSKATST
779 | SkatSTL10000исп.Н,стабилизаторсетевогонапряжения,настенный,220В10000ВА,Uвх.120-280В | шт | 58000
707 | SkatSTL10000стабилизаторсетевогонапряжения9ступеней | шт | 57000
708 | SkatSTL15000стабилизаторсетевогонапряжения9ступеней | шт | 63000
784 | SkatSTL20000исп.Н,стабилизаторсетевогонапряжения,настенный,220В,20000ВА,Uвх.120-280 | шт | 74000
709 | SkatSTL20000стабилизаторсетевогонапряжения9ступеней | шт | 73000
781 | SkatSTP10000исп.Н,стабилизаторсетевогонапряжения,настенный,220В10000ВА,Uвх.120-280В | шт | 63000
712 | SkatSTP10000стабилизаторсетевогонапряжения16ступеней | шт | 62000
789 | SkatSTP20000исп.Н,стабилизаторсетевогонапряжения,настенный,220В,20000ВА,Uвх.120-280 | шт | 79000
714 | SkatSTP20000стабилизаторсетевогонапряжения16ступеней | шт | 78000
СтабилизаторынапряженияTEPLOCOMST
575 | SKATST-555SMARTсистемабезопасностигазовогокотла | шт | 17500
321 | TeplocomGFустройствосопряжения220В200ВАвыполняетгальваническуюразвязку | шт | 8550
332 | TeplocomST-1300исп.5стабилизаторсетевогонапряженияуличный220В,1300ВА | шт | 11450
693 | TeplocomST-1515стабилизаторсетевогонапряжения220В,1515ВА,Uвх.145-260В | шт | 9100
554 | TeplocomST-222/500стабилизаторсетевогонапряжения220В,222ВА,Uвх.145-260В | шт | 4900
557 | TeplocomST-222/500-Истабилизаторсетевогонапряжения220В,222ВА,Uвх.145-260В,индикация | шт | 7100
555 | TeplocomST-555стабилизаторсетевогонапряжения220В,555ВА,Uвх.145-260В | шт | 6700
558 | TeplocomST-555-Истабилизаторсетевогонапряжения220В,555ВА,Uвх.145-260В,индикация | шт | 8500
329 | TeplocomST-888стабилизаторсетевогонапряжения220В,888ВА,Uвх.145-260В | шт | 7200
559 | TeplocomST-888-Истабилизаторсетевогонапряжения220В,888ВА,Uвх.145-260В,индикация | шт | 9200
ТЕПЛОВАЯАВТОМАТИКА
КОМНАТНЫЕТЕРМОСТАТЫ
929 | TEPLOCOMTS-2AA/3ARF2Беспроводнойкомнатныйрадиотермостатреле250В3А868мГц | шт | 8500
916 | СервоприводтермоэлектрическийTSP220/NC,220В,50Гц,нормальнозакрытый | шт | 3800
914 | ТермостаткомнатныйTeplocomTS-2AA/3A-RF,беспроводной,реле250В,3А | шт | 9560
911 | ТермостаткомнатныйTeplocomTS-2AA/8A,проводной,реле250В,8А | шт | 3120
913 | ТермостаткомнатныйTeplocomTS-Prog-220/3A,проводной,прогр.,реле250В,3А | шт | 5208
915 | ТермостаткомнатныйTeplocomTS-Prog-2AA/3A-RF,беспроводной,прогр.,реле250В,3А | шт | 11640
912 | ТермостаткомнатныйTeplocomTS-Prog-2AA/8A,проводной,прогр.,реле250В,8А | шт | 6010
936 | ТермостаткомнатныйTEPLOCOMTSFR-Prog-220/3A2-хканальныйпрогр.,реле250В,3А | шт | 5830
ТЕПЛОИНФОРМАТОРЫ
333 | ТеплоинформаторTeplocomGSM,контрольсети220В,температуры,встроеннаяАКБ | шт | 10420
ТЕПЛОКОНТРОЛЕРЫ
909 | ТеплоконтроллерTEPLOCOMБойлерTC-1BдлясистотоплиГВС,упркотломинасосами | шт | 12320
932 | ТеплоконтроллерTEPLOCOMКаскадTC-2Bдлясистотопленияупркаскадомиз2котлов | шт | 13520
931 | ТеплоконтроллерTEPLOCOMЛучTC-8Zдлясистотопления8зон,упркотломинасосом | шт | 11720
ТЕРМОШКАФЫ
Аксессуарыдлятермошкафов
748 | Козырекдождезащитный400х250дляСКАТШТ-5425всехмодификаций,сталь1,5мм. | шт | 8820
749 | Козырекдождезащитный600х250дляСКАТШТ-6625всехмодификаций,сталь1,5мм. | шт | 6390
747 | Козырекдождезащитный600х300дляСКАТШТ-8630и12630всехмодификацийст1,5мм. | шт | 7130
ТЕРМОШКАФЫСКАТШТ
726 | СКАТШТ-12630Шкафтермостатированный,Imax=5А,ШхВхГ600х1200х300мм,корпусIP66 | шт | 80770
732 | СКАТШТ-12630AШкафтермостатированныйImax=5А600х1200х300мм,-65°C...+50°CIP66 | шт | 91430
733 | СКАТШТ-12630АВШкафсвентиляциейImax=5А600х1200х300мм,-65°C...+50°CIP54 | шт | 110910
727 | СКАТШТ-3415АШкафтермостатированныйImax=5А300х400х150мм,-65°C...+50°C,IP66 | шт | 28290
724 | СКАТШТ-5425Шкафтермостатированный,Imax=5А,ВхШхГ500х400х250мм,корпусIP66 | шт | 38190
728 | СКАТШТ-5425АШкафтермостатированныйImax=5А400х510х260мм,-65°C...+50°C,IP66 | шт | 44790
719 | СКАТШТ-5425АВтермостатированныйImax=5Авентиляция,УХЛ1,-65°C...+50°C,IP54 | шт | 58430
723 | СКАТШТ-6625Шкафтермостатированный,Imax=5А,ВхШхГ600х600х250мм,корпусIP66 | шт | 49830
729 | СКАТШТ-6625АШкафтермостатированныйImax=5А600х600х250мм,-65°C...+50°C,IP66 | шт | 56230
720 | СКАТШТ-6625АВтермостатированныйImax=5Авентиляция,УХЛ1,-65°C...+50°C,IP54 | шт | 73260
725 | СКАТШТ-8630Шкафтермостатированный,Imax=5А,ВхШхГ800х600х300мм,корпусIP66 | шт | 58140
731 | СКАТШТ-8630АШкафтермостатированныйImax=5А600х800х300мм,-65°C...+50°C,IP66 | шт | 68590
730 | СКАТШТ-8630АВтермостатированныйImax=5Авентиляция,УХЛ1,-65°C...+50°C,IP54 | шт | 82920